## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏发电工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
光伏发电
1 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1.名称：不锈钢防水桥架 2.规格：200*100 3.敷设方式：明装 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 150
2 | 930206002001 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：YJV-4*25 3.敷设方式：桥架内安装 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 100
3 | 910401003001 | 现浇混凝土独立基础 | 1.名称：钢筋混凝土基础 2.规格：300*300*300 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m3 | 2.03
4 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称：汇流箱 2.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 台 | 2
5 | CB001 | 光伏板 | 1.名称：400W光伏板 2.规格：2000*1000 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 块 | 50
6 | CB003 | 光伏支架 | 1.名称：光伏支架 2.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 个 | 50
7 | 930210011001 | 电气配线 | 1.名称：光伏配线 2.型号：ZR-BV-4m2 3.敷设方式：管内敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 800
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：光伏发电工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
8 | 930210011002 | 电气配线 | 1.名称：光伏配线 2.型号：ZR-BV-10m2 3.敷设方式：管内敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 500
9 | 930204006001 | 低压开关柜及配电屏安装 | 1.名称：一体式逆变器 2.参数：18-25KW 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 台 | 1
10 | CB002 | 综合终端 | 1.综合终端 2.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 1
11 | 930210003001 | 电气配管 | 1.名称：PE管 2.规格：DN32 3.敷设方式：明敷 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 500
12 | 930905004001 | 机柜、机架安装 | 1.名称：网络交换机 2.安装方式：机房安装 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 台 | 1
13 | 930604020001 | 备用电源及电池主机(柜)安装 | 1.名称：蓄能电池 2.参数：储电量60KW，含电池组、电池架、连接线 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 1
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计