## 4.7 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
校内庭院灯更换
1 | 930211019007 | 路灯及庭院灯拆除 | 1.名称：庭院灯拆除 2.安装部位：院内 3.安装高度：3m 4.拆除物运至指定地点 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 82
2 | 930211021014 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：LED路灯 2.灯杆高度： 3m 3.灯杆基础：C20混凝土 500*500*700 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 82
3 | 910201003002 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 3.运距自行考虑 | m3 | 41.98
4 | 910203001002 | 土方回填 | 1.土壤类别:综合考虑 2.回填深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 | m3 | 41.98
5 | 050101003001 | 砍挖灌木丛及根 | 1.切割绿篱 2.外运及消纳 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m2 | 21
6 | 911001017001 | 块料面层地面拆除 | 1.拆除广场砖 2.利旧安装 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m2 | 16.8
分部小计
人工湖
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
7 | 930211021012 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：LED路灯 2.灯杆高度：3m 3.灯杆形式：Y字形 4.灯杆基础：C20混凝土 500*500*700 5.附件配置:含灯杆基础及接地 6.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 12
8 | 930211019006 | 路灯及庭院灯拆除 | 1.名称：拆除草坪灯 2.拆除物运至指定地点 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 26
9 | 930211021005 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：LED草坪灯 2.规格：详见图纸 3.灯基础：C20混凝土 350*350*300 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 20
10 | 930210003003 | 电气配管 | 1.名称：电气配管 2.规格：SC20 3.敷设方式：埋地敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 120
11 | 930206002003 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电缆 2.规格：VV3*2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 140
12 | 910201003001 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 3.运距自行考虑 | m3 | 65.22
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
13 | 910203001001 | 土方回填 | 1.土壤类别:综合考虑 2.回填深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 | m3 | 65.22
分部小计
主楼东侧
14 | 930211021013 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆高度：铝制 3m 3.灯杆基础：C20混凝土 500*500*700 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 26
15 | 930211021006 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：太阳能草坪灯 2.安装高度：0.6m 3.草坪灯基础 ：C20混凝土 350*350*300 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 17
16 | 930211021009 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：太阳能台阶灯 2.型号：详见图纸 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 28
分部小计
操场
17 | 930211021007 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：太阳能路灯 2.灯杆高度：铝制 3m 3.灯杆基础：C20混凝土 500*500*700 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 10
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
18 | 910201003003 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 3.运距自行考虑 | m3 | 5.12
19 | 910203001003 | 土方回填 | 1.土壤类别:综合考虑 2.回填深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 | m3 | 5.12
20 | 050101003002 | 砍挖灌木丛及根 | 1.切割绿篱 2.外运及消纳 3.未尽事宜详见图纸或招标文件 | m2 | 16
分部小计
北小院
21 | 930204018001 | 配电箱(柜)、盘制作、安装 | 1.名称:景观照明配电箱 2.规格:600*800*200 3.安装方式:落地安装 4.回路数：6回路 5.其他满足设计要求、技术标准及施工规范等 6.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 台 | 1
22 | 911003001001 | 砖窨井、检查井、水表井砌筑 | 1.名称：接线井 2.规格：600*600 3.做法：MU15砖 M10水泥砂浆砌筑 重型塑料盖板 4.其他满足设计要求、技术标准及施工规范等 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 座 | 1
23 | 930211021015 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：LED路灯 2.灯杆高度： 3m 3.灯杆基础：C20混凝土 500*500*700 4.附件配置:含灯杆基础及接地 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 35
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
24 | 930211021016 | 路灯及庭院灯安装 | 1.名称：LED草坪灯 2.规格：详见图纸 3.灯基础：C20混凝土 350*350*300 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | 套 | 43
25 | 930206007001 | 电缆桥架安装 | 1.名称：不锈钢防水桥架 2.规格：200*100 3.敷设方式：明敷 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 50
26 | 930206002004 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：VV-3*2.5 3.敷设方式：桥架敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 58
27 | 930206002005 | 电力电缆敷设 | 1.名称：电力电缆 2.规格：VV-3*2.5 3.敷设方式：管内敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 1085.12
28 | 930210003004 | 电气配管 | 1.名称：塑料管 2.规格：PC25 3.敷设方式：埋地敷设 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 1060.6
29 | 930210003005 | 电气配管 | 1.名称：过路套管 2.规格：RC50 3.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m | 15
30 | 910201003005 | 挖土方 | 1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 3.运距自行考虑 | m3 | 447.54
本页小计
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：路灯工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 6 页
序号 | 子目编码 | 子目名称 | 子目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 |  | 其中
[9 empty] | 暂估价 | 规费
31 | 910203001005 | 土方回填 | 1.土壤类别:综合考虑 2.回填深度:深度见图纸并满足施工规范等相关要求 | m3 | 447.54
32 | 911001015001 | 沥青道路拆除 | 1.沥青路面破除； 2.原路基础拆除。 3.土方外运及消纳，运距自行考虑 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m3 | 3.71
33 | 911001016001 | 混凝土道路新做 | 1.路基碾压，压实系数大于0.93； 2.300厚3:7灰土垫层，分两步夯实； 3.200厚碎石垫层； 4.50中粒石沥青混凝土路面。 5.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m2 | 6.75
34 | 911001017002 | 块料面层地面拆除 | 1.步道砖面层拆除； 2.原路基础拆除。 3.渣土外运及消纳，运距自行考虑 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m2 | 6.75
35 | 911001018001 | 块料面层地面新做 | 1.300mm厚3：7灰土垫层； 2.20mm厚砂浆基层； 3.步道砖。 4.未尽事项详见图纸及招标文件并满足规范及设计要求 | m2 | 6.75
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计